## 32条協議（道路）チェックシート
都市計画法第32条同意・協議チェックシート
都市計画法第32条同意・協議申請書とともに提出してください。計画内容について適合している、又は、該当する事項がないことを確認してください。各公共施設に該当する事項がない場合は【□該当なし】にチェックしてください。
申請者名 |  | 代理者
申請地 | 益城町大字 | 連絡先
予定建築物 等の用途 |  | ＦＡＸ
１．確認事項
計画内容 |  |  | 確認済 | 主な関係課
道路関係
道路幅員（開発区域内は6.0ｍ以上）及び線形は安全上問題ない |  |  |  | 工務係
道路縦断勾配、横断勾配は適切に計画している |  |  |  | 工務係
隅切り、転回広場は適正に計画している |  |  |  | 工務係
舗装構成は基準を満たしている |  |  |  | 工務係
道路の土留めはL型擁壁等であり、CB積及びコンクリート杭柵ではない |  |  |  | 工務係
道路と隣地等で50cm以上の高低差がある路面下地にはガードレールを計画している |  |  |  | 工務係
水路部分に面するガードレールの幅は通り抜けできない幅（隙間25ｃｍ以下）でくぐり抜け防止のパイプ付又は水路沿いにフェンスを計画している |  |  |  | 工務係
側溝は20mごとに集水桝（グレーチング蓋）、10mごとに1m集水蓋としている。また、直角部等は桝で接続している |  |  |  | 工務係
合併浄化槽を接続する側溝については300型である。 |  |  |  | 工務係
雨水桝には１５ｃｍ以上の泥溜めが確保されている。 |  |  |  | 工務係
排水路の幅は１．５ｍ以上としている |  |  |  | 工務係
排水路に進入防止対策を計画している |  |  |  | 工務係
排水路には蓋を計画している |  |  |  | 工務係
既存道路の取り合い部分の工事は管理者と十分協議して計画している |  |  |  | 工務係
既存道路は雨水が溜まらないように縦、横断勾配や側溝で問題ない計画である |  |  |  | 工務係
既存道路の拡幅工事について、横断勾配は安全上支障の無い計画となっている |  |  |  | 工務係
カーブミラー、ラバーポール、デリニエーター、道路停止線等の安全対策について問題ない |  |  |  | 工務係
出入口は交差点、横断歩道、バス停留所等からの離れは確保している |  |  |  | 工務係
公園関係
公園の周囲には適正にフェンスを計画している（敷地内） |  |  |  | 都市計画係
出入口は土砂の流出がないようにコンクリート打設等を計画している |  |  |  | 都市計画係
勾配は安全上問題はない |  |  |  | 都市計画係
公園の形状はおおむね正方形又は長方形等で計画している |  |  |  | 都市計画係
出入口に車止め設置を計画している |  |  |  | 都市計画係
公園名看板等の計画をしている |  |  |  | 都市計画係
河川関係
排水管の流末は洗掘防止等、計画している（幅、奥行き、高さ明示）
護岸の根入れは適正に計画している
水路占用は必要最小限としている
護岸工事に伴い、水路内の残土は適切に処理する計画である
擁壁、護岸工事に伴う、小口の処理は適切に計画している
現場打擁壁については、配筋や規格は問題ない
通路橋は適切に計画している。また、構造上も問題ない
その他（造成工事等）
造成高さについては周囲の地盤高さに配慮した計画であり、問題ない
土圧（１０ｃｍ超）のあるＣＢ積み擁壁はC種W=１５０で根入れ１段確保計画している。
ＣＢ積みの控え擁壁は適切に計画している。（基礎幅等）
擁壁の水抜穴は設計とおりであり、透水層についても問題ないものである （盛土1m超）
L型擁壁の水抜きは隣地と協議して問題ないことを確認している
擁壁の基礎は滑り及び沈下しないように検討して計画している（松杭又は地盤改良等＠明示）
既存擁壁利用の場合、安全性を確認し盛土高さは４０ｃｍ以下である
ごみ置き場は環境衛生担当課と協議済みである |  |  |  | 生活環境係
消火栓・防火水槽については防災担当課及び消防局と協議している |  |  |  | 危機管理課
給排水施設については上下水道課等と協議している |  |  |  | 上下水道課
２．その他（協議事項、設計意図等あれば、下欄に記載してください。）
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし